DETAIL DE LA MANUTENTION DES COLIS

DT 1

Aiguillage A1 :

Zone de stockage 3 et 4

M1022

G1

CA1-1

CA1-3

CA1-2

CA2-1

CA2-2

M403

M1021

M404

Chaque colis est entraîné par des rouleaux mis en rotation par un moteur électrique. Il faut pouvoir arrêter ces rouleaux afin d’éviter toute collision des colis. Pour cela, l’entraînement des colis est réalisé par plusieurs secteurs motorisés. Tous les secteurs sont indépendants entre eux et sont notés Mj.

( j étant le numéro du secteur )

M405

M1017

- Aiguillage A2  :

M1018

M1019

CA2-3

M1004

M1003

Zone de stockage n°1

250 kVA

Ra

20kV/400V

QP

In = 600 mA

retard: 300 ms

QA

QB

QD

QE

QG

Administration

Maintenance

Supervision

Eclairage

Convoyeurs

quais

Convoyeurs stockage

Filmeuses

QC

QF3

QF2

QF1

In = 30 mA

instantané

In = 600 mA

retard: 100 ms

Rm

Distribution Electrique

DT 2

SCHEMA DE PUISSANCE DE L'AIGUILLAGE A1

DT3

SCHEMA DE COMMANDE DE L'AIGUILLAGE A1

DT4

SCHEMA D'ALIMENTATION DE LA FILMEUSE POLYPACK

DT5

# Ph1

Ph2

# Ph3

400 V