BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

BIOCHIMISTE

EPREUVE E5 – UNITE U51

ETUDE D'OPERATIONS TECHNIQUES

EPREUVE E5. UNITE U51.

ETUDE D'OPERATIONS TECHNIQUES

LES MYCOTOXINES

Calculatrice autorisée

Les mycotoxines, substances toxiques produites par des champignons, ont, selon les cas, des effets immunodépresseurs, hémorragiques, toxiques envers le foie, les reins ou le système nerveux, oestrogénomimétiques, ainsi que, à plus long terme, des effets mutagènes et cancérogènes. Elles sont susceptibles d'être présentes dans de très nombreux aliments d'origine végétale, mais aussi dans les produits d'origine animale (lait, viande …) et sont très résistantes même à la cuisson.

PREMIERE PARTIE : L'OCHRATOXINE A ET LES MOISISSURES PRODUCTRICES

(30 points).

L'ochratoxine A, produite par les moisissures Aspergillus ochraceus et Penicillium viridicatum, est très toxique. Elle constitue un contaminant fréquent des céréales, du café, des fruits secs. Elle représente un risque important pour la santé humaine, ce qui justifie le développement de méthodes de dosages simples et précises. De plus, elle peut engendrer des risques technologiques ; par exemple, dans le process de la bière, elle a un effet sur la fermentation. Sa formule est présentée dans l document 1.

  - Identification des moisissures.

Elle repose essentiellement sur des critères morphologiques macroscopiques et microscopiques, en particulier la structure des hyphes et l'organisation de l'appareil sporifère.

Deux structures cellulaires de moisissures sont représentées dans le document 2.

    - Qu'appelle-t-on un hyphe ?

    - Quels sont les deux types d'hyphes pouvant être observés chez les moisissures ?

    - Etude des structures des moisissures n° 1 et n° 2.

      - Indiquer sur la copie les légendes des éléments désignés a, b, c, d, e, f, g, h.

      - A quel genre de moisissure appartient chacun des appareils sporifères schématisés ?

    - Le milieu Malt-Agar, dont la composition est donnée dans le document 3, est d'utilisation courante pour la culture des moisissures.

Préciser le rôle de chacun des constituants et l'importance de la valeur du pH.

    - L'altération des céréales stockées est généralement due à des moisissures et rarement à des bactéries.

Proposer une explication.

  - Action de l'ochratoxine A sur la croissance des levures.

    - plusieurs méthodes permettent de quantifier une population de microorganismes.

      - Exposer le principe de la méthode opacimétrique.

      - Enoncer les étapes du protocole.

    - On étudie l'influence de la concentration en ochratoxine A sur la croissance de Saccharomyces cerevisiae.

Les résultats expérimentaux sont reportés dans le document 4.

Proposer le protocole expérimental permettant de réaliser cette étude sachant que l'on dispose d'une solution mère d'ochratoxine A à 2 mg.cm-3 (détail des étapes de mesure d'absorbance et de numération des ces cellules viables exclus).

Donnée : le volume final de la culture est de 100 cm3.

    - On vérifie les résultats obtenus par opacimétrie en effectuant une numération en hématimètre.

Un volume de 0,1 cm3 d'échantillon de la culture témoin est ajouté à 0,9 cm3 d'eau physiologique stérile.

Le résultat de la numération est de 84 levures pour 10rectangles en cellule de Malassez.

Calculer le nombre de cellules par cm3 de culture témoin.

Conclure

    - Le test de viabilité est effectué dans les conditions suivantes : un volume de 0,5 cm3 de culture est dilué dans 0,5 cm3 de solution de bleu de méthylène tamponnée à pH 4 (bleu de Funk). Le mélange est monté en cellule de Malassez. 200 microorganismes sont comptés ; certains apparaissent bleus, d'autres non colorés.

- Expliquer la différence de coloration observée.

- Calculer le résultat du test de viabilité (en % de cellules viables) pour la culture contenant 5 µg d'ochratoxine A.cm-3 sachant que 12 cellules sont colorées en bleu.

    - Analyser qualitativement l'action de l'ochratoxine A sur la culture de Saccharomyces cerevisiae.

  - Action de l'ochratoxine A sur la fermentation alcoolique.

Le bioréacteur contenant 1,5 dm3 de milieu Sabouraud est inoculé avec une préculture de levures.

    - Indiquer sur la copie le nom des organes du bioréacteur notés 1 à 8 dans le document 5.

Préciser le rôle des éléments n° 3, 6 et 8.

    - Quel est l'ordre de grandeur du rapport à respecter entre volume de préculture à inoculer et volume de milieu de culture ?

Pourquoi est-il nécessaire de respecter ce rapport ?

    - Quelles sont les précautions à prendre lors du prélèvement pour assurer la qualité des résultats ?

    - Les résultats de la fermentation sont donnés dans le document 6.

Indiquer l'effet de l'ochratoxine A sur la production d'éthanol.

DEUXIEME PARTIE : EXTRACTION DE L'OCHRATOXINE A – PURIFICATION DES ECHANTILLONS (11 points)

Avant le dosage de l'ochratoxine A dans les aliments, on procède à des étapes d'extraction puis de purification sur colonne d'immunoaffinité. Les réactifs utilisés et le mode opératoire appliqués sont donnés dans le document 7.

  - Trois composés organiques sont utilisés dans cette manipulation : l'acétonitrile (formule chimique donnée dans le document 7), l'heptane et le méthanol.

    - Ecrire la formule chimique semi-développée et classer par ordre de polarité croissante les trois composés.

    - Expliquer le rôle de l'acétonitrile et de l'heptane dan l'étape d'extraction.

Donnée : l'ochratoxine A est un composé moyennement polaire.

  - A partir du mode opératoire, nommer et résumer les différents temps de la chromatographie d'immunoaffinité.

  - A partir des informations du document 7, démontrer que le volume de filtrat d'extraction  VF à prélever pour préparer la solution qui sera injectée dans la colonne de purification doit être de 2 cm3.

TROISIEME PARTIE / DOSAGE DE L'OCHRATOXINE A PAR DEUX METHODES DIFFERENTES (39 points)

  - Dosage par méthode immunoenzymatique.

L'utilisation du test RIDASCREEN Fast Ochratoxine A permet de détecter et de doser cette toxine de façon rapide et précise.

Le document 8 rassemble la liste des réactifs de ce kit, le protocole du test et l'exploitation des résultats.

    - Principe du test

      - Expliquer le principe des différentes étapes de ce test par des schémas légendés et commentés.

      - Préciser, en justifiant la réponse, de quel type de méthode immunoenzymatique il s'agit.

      - Indiquer le sens de variation de l'absorbance lue au spectrophotomètre en fonction de la teneur en ochratoxine A de l'échantillon testé.

    - Conjugué

      - Donner la définition d'un conjugué et citer deux exemples précis de conjugués utilisés dans des techniques immunologiques mais non immunoenzymatiques.

      - Quel est, dans le cas présent, le rôle des 2 composants du substrat-chromogène ?

Justifier le terme chromogène.

    - Témoin

      - Pourquoi l'absorbance du témoin contre l'air doit-elle être inférieur à 0,200 ?

      - Comment qualifier ce témoin ? Pourquoi règle-t-on le zéro du spectrophotomètre sur ce puits ?

    - Exploitation des résultats.

Expliquer ce que représente le pourcentage P, d'après le principe du test.

    - Limite de détection du test.

La limite de détection du test RIDASCREEN® Fast Ochratoxine A est de 5 µg.kg-1.

      - Donner une définition de la limite de détection.

      - Quelle serait la valeur approximative du pourcentage P d'un échantillon contenant moins de  5 µg.kg-1 d'ochratoxine A ? Justifier la réponse.

    - Etude de la spécificité du test.

La spécificité du test RIDASCREEN est établie par contrôle des réactions croisées avec les toxines suivantes :

- Ochratoxine A	……………..	100 %

- Ochratoxine C	……………..	  44 %

- Ochratoxine B	……………..	  14 %

- Ochratoxine 	……………..	     0,1 %

      - Quel réactif du kit est essentiellement concerné par cette étude de spécificité?

Justifier

      - Expliquer le terme de réaction croisée.

      - Dans le cadre d'une simple détection de l'ochratoxine A, comment qualifier les résultats correspondant au pourcentage de 44 pour l'ochratoxine C ? Justifier.

  - Dosage par méthode de chromatographie liquide haute performance.

Cette méthode est applicable pour des concentrations supérieures à 3 µg.kg-1. Le dosage s'effectue par étalonnage externe. La préparation des solutions étalons et les conditions chromatographiques sont données dans le document 9. Les chromatogrammes obtenus sont présentés dans le document 10.

    - Expliquer le principe de la détection par fluorimétrie et préciser la valeur de la longueur d'onde excitatrice à utiliser dans ce dosage.

    - L'absorbance contre le blanc de la solution mère étalon, préparée selon les indications du document n° 9 est égale à 0,280 dans une cuve de 1 cm de trajet optique.

      - Calculer la concentration molaire exacte de la solution étalon mère d'ochratoxineA préparée, puis en déduire sa concentration massique.

      - Comment préparer 10 cm3 de solution fille à exactement 0,4 µg.cm-3 ?

      - Calculer les concentrations massiques en ochratoxine A des 3 solutions étalons X, Y et Z.

    - Reporter dans un tableau les aires et les concentrations massiques des solutions étalons.

Donner l'équation du graphe aire = f(concentration massique).

    - Un essai a été effectué avec extraction-purification selon le protocole décrit dans le document 7 à partir d'une masse m pesée de blé moulu de 9,9864 g. Le chromatogramme obtenu à partir d'une injection de la solution d'élution est donné dans le document 10.

Il est rappelé que les 5 cm3 de solution d'élution proviennent de m/10.

      - Déterminer la teneur en ochratoxine A dans l'échantillon de blé testé et rendre le résultat sachant que le coefficient de variation obtenu en répétabilité avec cette méthode est de 8 %.

      - Conclure sachant que la teneur maximale admissible (TMA) en ochratoxine A dans les céréales est de 30 µg.kg-1.

DOCUMENT N° 1 : L'OCHRATOXINE A

DOCUMENT N° 2 : SCHEMA D'ORGANISATION MICROSCOPIQUE DE

L'APPAREIL SPORIFERE DE DEUX MOISISSURES

DOCUMENT N° 3 : GELOSE MALT-AGAR

Extrait de malt …………..	30 g

Agar ……………………..	15 g

Eau distillée ………. q.s.p.	  1 dm3

Le milieu est à pH 4,5

DOCUMENT N° 4

| Concentration en ochratoxine A dans le milieu de culture (µg.cm-3) | Nombre de cellules.cm-3 - mesure par opacimétrie après un temps t d'incubation - | Viabilité (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 8,4. 106 | 99 |
| 5 | 3,7. 106 | 94 |
| 10 | 3,1. 106 | 82 |
| 20 | 2,6. 106 | 70 |

Inoculum : 106 cellules par cm3 de milieu de culture.

DOCUMENT N° 5 : SCHEMA D'UN BIOREACTEUR

DOCUMENT N° 6 : ACTION DE L'OCHRATOXINE A

SUR LA FERMENTATION ALCOOLIQUE

DOCUMENT N°7

EXTRACTION – PURIFICATION DE L'OCHRATOXINE A

Matériel

- colonne d'immunoaffinité contenant un gel de Sepharose sur lequel des anticorps monoclonaux spécifiques de l'ochratoxine A sont liés de façon covalente.

- hauteur de la colonne : 15 cm

- diamètre de la colonne : 2,2 cm

- capacité maximum de la colonne : approximativement 200 ng d'ochratoxine A

Réactifs

- méthanol

- acétonitrile (H3C-CN)

- tampon phosphate salin (PBS) à 20 mmol.dm-3 et pH 7,8

- heptane

Extraction

Le protocole d'extraction indiqué prévoit le passage d'un volume équivalent à 1 g d'échantillon (pour les céréales) à travers la colonne d'affinité.

Pour les céréales :

- Peser avec exactitude environ 10 g d'échantillon moulu et ajouter 20 cm3 de mélange acétonitrile/eau 60v/40v.

- Agiter pendant 20 minutes.

- Filtrer sur papier filtre.

- Reprendre 5 cm3 de filtrat et ajouter 5 cm3 d'heptane.

- Agiter pendant 10 minutes.

- Centrifuger 5 min à 3000 g à température ambiante.

- Eliminer la totalité de la phase supérieure heptane.

- Prélever un volume VF de filtrat dégraissé équivalent à 1 g d'échantillon et le compléter à 15 cm3 avec le tampon PBS : cette solution est appelée solution échantillon.

Chromatographie d'affinité

- Equilibrer la colonne par rinçage avec 2 cm3 de solution PBS dans le mélange eau/méthanol 90v/10v.

- Faire passer dans la colonne la totalité de la solution échantillon à un débit approximatif de 1 goutte toutes les 2 secondes.

- Rejeter l'effluent.

- Rincer la colonne avec 10 cm3 de solution PBS dans le mélange eau/méthanol 90v/10v et rejeter l'effluent.

- Eluer avec 2 cm3 de méthanol pur en pratiquent toujours un débit de 1 goutte toutes les 2 secondes : l'éluat recueilli quantitativement est ajusté à un volume final de 5 cm3. C'est cette solution d'élution qui sera ensuite utilisée pour la quantification.

DOCUMENT N°8 :

PROTOCOLE DE DOSAGE IMMUNOENZYMATIQUE DE L'OCHRATOXINE A

- REACTIFS FOURNIS

- plaque de microtitration : 48 puits (6 barrettes de 8 puits sécables) sensibilisés avec des anticorps de chèvre anti-IgA de souris.

- 5 solutions étalons d'ochratoxine A dans le mélange solvant méthanol – eau. La solution étalon 1 a une concentration nulle en ochratoxine A.

- conjugué ochratoxine A couplé à la peroxydase : 3 cm3 ; prêt à l'emploi ; bouchon rouge.

- anticorps monoclonal de souris anti-ochratoxine A : 3 cm3 ; prêt à l'emploi ; bouchon noir.

- Substrat chromogène(1) (peroxyde-tétraméthylbenzidine = TMB) : 6 cm3 ; flacon compte-goutte blanc.

- Solution-stop : 6 cm3 ; contient de l'acide sulfurique à 1 mol.dm-3 ; flacon compte-goutte jaune.

- toute coloration de la solution chromogène est la preuve de sa détérioration ; le réactif doit alors être jeté.

- PREPARATION DES SOLUTIONS ECHANTILLONS

Voir paragraphe extraction du document 7.

- TEST IMMUNOENZYMATIQUE

      - Installer sur le cadre un nombre suffisant de puits pour traiter tous les étalons et les échantillons. Prévoir un puits pour le témoin.

      - Ajouter 50 mm3 de chaque solution étalon ou solution échantillon dans chaque puits sauf dans le puits témoin où l'on met 50 mm3 d'eau distillée.

      - Ajouter 50 mm3 de conjugué ochratoxine A–enzyme dans chaque puits et 50 mm3 d'eau distillée dans le puits témoin.

      - Ajouter 50 mm3 d'anticorps anti–ochratoxine A dans chaque puits et 50 mm3 d'eau distillée dans le puits témoin. Agiter soigneusement et incuber 10 (+/-1) minutes à température ambiante.

      - Vider les puits en renversant la plaque de microtitration, puis la taper vigoureusement (trois fois) contre du papier absorbant propre pour retirer tout le liquide des puits. A l'aide d'une pissette, remplir les puits d'eau distillée et vider à nouveau la plaque. Répéter l'opération deux fois.

      - Distribuer 100 mm3 de substrat-chromogène dans tous les puits. Mélanger doucement et incuber 5 (+/-0,5) minutes à température ambiante, à l'obscurité.

      - Ajouter 100 mm3 de solution stop à chaque puits. Bien mélanger.

Mesurer l'absorbance à 450 nm du témoin contre l'air. Vérifier qu'elle est inférieure à 0,200.

Puis faire le zéro du spectrophotomètre sur ce témoin et lire alors l'absorbance des puits étalons et échantillons. Lire dans les 30 minutes qui suivent l'arrêt de ma réaction.

- EXPLOITATION DES RESULTATS

Les valeurs d'absorbance obtenues pour les étalons et les échantillons sont divisées par la valeur d'absorbance du premier étalon (étalon 1) et multipliées par 100 pour obtenir un pourcentage noté P :

P = 100 x A étalon (ou échantillon) / A étalon 1

DOCUMENT N° 9

Préparation d'une solution étalon mère d'ochratoxine A

- Dissoudre environ 1 mg d'ochratoxine A en cristaux dans 50 cm3 de mélange toluène/acide éthanoïque concentré 99v/1v.

- Afin de connaître la concentration exacte de cette solution mère, mesurer l'absorbance de la solution à la longueur d'onde d'absorption maximale de l'ochratoxine A, soit 333 nm.

Données :

- masse molaire de l'ochratoxine A = 403 g.mol-1

- absorbance linéique molaire de l'ochratoxine A à 333 nm dans le mélange de solvants utilisé = 5,44.103 dm3.mol-1.cm-1

Préparation des solutions étalons filles d'ochratoxine A

- Diluer la solution étalon mère dans le même mélange de solvants afin d'obtenir une solution étalon fille à 0,4 µg.cm-3.

- Dans des petits flacons, verser 5 mm3, 25 mm3 et 50 mm3 de la solution à 0,4 µg.cm-3, puis évaporer à sec sous courant de diazote. Reprendre chaque résidu sec par 1 cm3 de phase mobile. On obtient ainsi les 3 solutions étalons qui seront chromatographiées et appelées solutions étalons X, Y et Z.

Caractéristiques de la chaîne chromatographique et paramètres expérimentaux

- Colonne analytique à phase inversée :

    - Longueur : 250 mm

    - Diamètre intérieur : 4,6 mm

    - Support : particules sphériques de 5 mm de silice greffée C18

- Phase mobile : acétonitrile/eau/acide éthanoïque concentré 99v/99v/2v

- Débit 1 cm3.min-1

- Vanne d'injection à boucle de 200 mm3

- Détecteur fluorimétrique à monochromateur :

    - Longueur d'onde d'excitation : à indiquer

    - Longueur d'onde d'émission : 460 nm

DOCUMENT N° 10